- 西昌市人民医院2025年度医疗设备维保及手术器械

- 需

- 求

- 调

- 查

- 文

- 件

中国·四川

- 西昌市人民医院、四川爻奎项目管理有限公司

共同编制

2025年3月

目录

第一章  需求调查对象邀请	- 2 -

第二章  调查对象须知附表	- 5 -

第三章   调查对象的资格要求	- 6 -

第四章  供应商应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料	- 7 -

第五章  调查的内容及其他要求	- 9 -

第六章  需求调查响应文件格式	- 11 -

四川爻奎项目管理有限公司   （采购代理机构）受  西昌市人民医院 （采购人）委托，拟对 西昌市人民医院2025年度医疗设备维保及手术器械 采用挂网公告方式方式进行市场需求调查，特邀请符合本次需求调查要求的潜在供应商参加本项目的需求调查。

一、采购项目基本情况

1.采购项目名称：西昌市人民医院2025年度医疗设备维保及手术器械

2.采购人：西昌市人民医院。

3.采购代理机构：四川爻奎项目管理有限公司。

二、资金情况

资金来源及金额：自筹资金。

三、供应商邀请方式

公告方式：本次需求调查邀请在西昌市人民医院官网上以公告形式发布。

- 采购项目及标的介绍：

- 详见第五章

五、禁止参加本次采购活动的供应商

为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测、施工修建等服务的供应商，不得为本项目需求调查的对象。

六、需求调查文件获取方式、时间、地点：

1、需求调查文件自2025年3月5日至2025年3月11日09:00- 17:00（北京时间，法定节假日除外）在  网上自行下载 获取。

七、递交需求调查响应文件截止时间：2025年3月11日17:00（北京时间）。

八、递交需求调查响应文件方式：需求调查响应文件必须在递交需求调查响应文件截止时间前以邮件发送到代理机构指定邮箱（邮箱：2312671764@qq.com）。逾期送达的需求调查响应文件，采购代理机构恕不接收。

九、需求调查响应文件论证时间：2024年3月12日10:00（北京时间）在磋商地点开启。

十、需求调查论证地点：  四川省凉山彝族自治州西昌市航天大道五段16号西昌市旅游文化科技创意产业园C03地块6栋3单元2层6-3-201四川爻奎项目管理有限公司    。

十一、联系方式

采购代理机构：四川爻奎项目管理有限公司

通讯地址：四川省凉山彝族自治州西昌市航天大道五段16号西昌市旅游文化科技创意产业园C03地块6栋3单元2层6-3-201四川爻奎项目管理有限公司

联 系 人：罗先生    联系电话：13281250227（报名咨询）

联 系 人：罗先生    联系电话：13281250227（采购文件咨询）

联 系 人：罗先生    联系电话：13281250227（财务室）

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 确定邀请需求调查的对象方式 | 详见需求调查文件第一章供应商邀请方式 |
| 2 | 需求调查响应文件编制要求（实质性要求） | 各潜在供应商需按本需求调查文件第六章模板要求进行响应，未完全响应和未按要求响应的文件按无效文件处理。 |
| 3 | 报价要求 （实质性要求） | 各接收征询函的供应需对各产品进行详细的分项报价，要充分考虑设备安装、调试、房间强弱电线路改造及房间（地面、墙面）处理、后期运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购的价格进行报价。未按要求报价的响应文件按无效文件处理。 |
| 4 | 询问 | 潜在调查对象如有询问由四川爻奎项目管理有限公司负责答复。 联系人：曾女士。 联系电话：028-61524003。 |
| 5 | 需求调查费用 | 供应商应自行承担参加需求调查活动的全部费用。 |
| 6 | 现场考察 | 供应商自行进行现场考察。联系人：张老师 |
| 7 | 其它要求及特别说明 | - 各潜在供应商在递交需求调查响应文件时，需提供盖鲜章的PDF扫描件、WORD两种格式的响应文件。两种类型响应文件内容不一致时以盖鲜章的PDF扫描件的格式文件为准。 - 如递交需求调查响应文件截止时间前递交家数不足三家的，由采购人书面邀请相关行业供应商参与本次需求调查。 - 递交材料应当写明供应商名称、联系人及联系电话并加盖单位印章。采购单位是否采纳均不影响供应商参与本项目后续采购活动，对供应商所提出的意见不作书面回复。 |
| 8 | 备注 | 若需求调查文件中其他内容与须知附表内容不一致的，以须知附表为准。 |

第三章   调查对象的资格要求

一、供应商资格、资质性及其他类似效力要求

（一）资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

2、根据本项目提出的特殊要求：

（1）供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人在投标前三年内不得具有行贿犯罪记录；

（2）截止至投标截止时间前，未在“信用中国”、“中国政府采购网”网站渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。若因供应商为事业单位、团体组织、自然人等原因，在“信用中国”、“中国政府采购网”网站渠道未查询到信息的，视为未被列入失信记录。）

第四章  供应商应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

一、应当提供的供应商资格相关证明材料

（一）资格要求相关证明材料：

1、具有独立承担民事责任的能力：

①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”；（复印件盖投标人公章）

银行、保险、石油石化、电力、电信行业由分机构参与投标的均视为具有独立承担民事责任的能力，不得因其为负责人形式而认定不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

（1）具有良好的商业信誉

提供具有良好的商业信誉的承诺函原件；（格式自拟）

（2）健全的财务会计制度

①可提供2020年以来任意一年度经审计的财务审计报告复印件（至少包含报告本身以及报告中提及的财务报表），②也可提供2020年以来任意一年度供应商内部财务报表复印件（至少包含资产负债表），③也可提供截至响应文件递交截止日一年内银行出具的资信证明，④成立不足一年的法人或者组织以及非盈利性单位或其他机关事业单位提供内部财务制度（复印件盖投标人公章），⑤也可提供具有健全的财务会计制度的承诺函原件（承诺函格式自拟）；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：

提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；（格式自拟）

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

（1）纳税的缴费证明材料复印件或提供具有依法缴纳税收的良好记录的承诺函原件；（盖投标人公章。免税企业提供税务机关出具相关的有效证明材料复印件）；

（2）社保的缴费证明材料复印件或提供具有依法缴纳社会保障资金的良好记录的承诺函原件；（盖投标人公章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金）；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：

提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函原件；（格式自拟）

6、法律、行政法规规定的其他条件；

提供具有法律、行政法规规定的其他条件的承诺函原件；（格式自拟）

7、根据本项目提出的特殊要求：

（1）供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人在投标前三年内不得具有行贿犯罪记录；

（2）在投标截止时间前，在“信用中国”、“中国政府采购网”网站渠道查询供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，如供应商被列入相关名单则视为无效投标。（如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。若因供应商为事业单位、团体组织、自然人等原因，在“信用中国”、“中国政府采购网”网站渠道未查询到信息的，视为未被列入失信记录。）；（采购代理机构提供查询记录截图）

第五章  调查的内容及其他要求

一、需求调查内容

包括但不限于产品的主要技术参数，相关检验、认证的情况，预计生产（供货）时间及其售后服务情况，研发、创新情况（产业发展情况），是否唯一供应商，市场占有率等情况（市场供给情况），是否涉及运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购、设备兼容性，最新价格及历史成交价格情况。

二、调查方法

本次需求调查以问卷调查、市场咨询及专家论证的方式进行。

三、拟采购项目情况

| 序号 | 维保产品 | 数量 | 单位 | 维保范围及内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩超维保厂家型号：迈瑞 DC-6 | 2 | 年 | 1、设备定期保养、设备技术支持、设备整机故障配件更换，设备附属探头维修更换。 2、每年不少于 4 次的标准的保养，包含：设备安全检查，系统性能测试及校准检查，设备除尘保养，必要的机械或电气的检查，系统备份，以及非紧急性质的预防性维护等； 3、24 小时免费售后服务热线，2 小时内电话响应，48 小时内现场响应； 4、提供不限次人工现场维修(包含远程技术支持)。 5、设备主机配件损坏需更换，均免费维修更换； 6、设备探头故障，均免费维修更换； 7、故障 5 天内无法排除，则提供备用设备或探头； 8、设备安全性升级：免费提供安全性及设备改良性软件升级更新； 9、保证设备运行开机率≥95%，年度设备维保报告支持； |
| 2 | 彩超维保厂家型号：西门子 Acuson4 | 2 | 年 | 1、设备定期保养、设备技术支持、设备整机故障配件更换，设备附属探头维修更换。 2、每年不少于 4 次的标准的保养，包含：设备安全检查，系统性能测试及校准检查，设备除尘保养，必要的机械或电气的检查，系统备份，以及非紧急性质的预防性维护等； 3、24 小时免费售后服务热线，2 小时内电话响应，48 小时内现场响应； 4、提供不限次人工现场维修(包含远程技术支持)。 5、设备主机配件损坏需更换，均免费维修更换； 6、设备探头故障，均免费维修更换； 7、故障 5 天内无法排除，则提供备用设备或探头； 8、设备安全性升级：免费提供安全性及设备改良性软件升级更新； 9、保证设备运行开机率≥95%，年度设备维保报告支持； |
| 3 | 彩超维保厂家型号：迈瑞 M9 | 2 | 年 | 1、设备定期保养、设备技术支持、设备整机故障配件更换，设备附属探头维修更换。 2、每年不少于 4 次的标准的保养，包含：设备安全检查，系统性能测试及校准检查，设备除尘保养，必要的机械或电气的检查，系统备份，以及非紧急性质的预防性维护等； 3、24 小时免费售后服务热线，2 小时内电话响应，48 小时内现场响应； 4、提供不限次人工现场维修(包含远程技术支持)。 5、设备主机配件损坏需更换，均免费维修更换； 6、设备探头故障，均免费维修更换； 7、故障 5 天内无法排除，则提供备用设备或探头； 8、设备安全性升级：免费提供安全性及设备改良性软件升级更新； 9、保证设备运行开机率≥95%，年度设备维保报告支持； |
| 4 | 气管镜维保厂家型号：奥林巴斯BF-P290 | 3 | 年 | 1.维保设备清单包括的产品，如果在自然损耗以及按照国家要求的清洗消毒方法的情况下发生故障，供应商应进行无条件维修。 2.供应商指定工程师为采购人提供定期3月1次点检，并提交点检报告给医院备档。 3.维保服务设备清单内所列的设备发生故障需要维修时，在参保年限内采购人享有优先获得备用品的权利，供应商应保证及时向采购人提供同型号、厂家的周转镜备用。 4.供应商维修设备需要更换的维修配件为气管镜原装全新配件,并提供零件报关单证明。 5.为确保医疗器械的规范化维修，维修工厂需取得相关质量认证证书，在国内有维修工厂。（提供国内厂家资质及质量认证证书） 6.在参保年限内，供应商应根据采购人的需求，就本维保服务设备清单中所列设备的使用、清洗和保养方法为采购人提供至少1 次院内培训。 7.在参保年限内，四川省有设备制造商认证培训合格的工程师至少5人以上（提供厂家培训证书）。 8.供应商就本维保服务设备清单中所列设备提供远程和现场的应用方案支持。周一至周五和周六上午，一旦采购人的本维保服务设备清单中所列的内窥镜出现问题，工程师保证在 6 小时内电话响应，48 小时内提供现场技术支持，并提供每周 24 小时×7 天的电话支持服务。 9.在参保年限内，供应商就本维保服务设备清单中所列设备提供1次设备的除尘服务。 10.在参保年限内，供应商负责本维保服务设备清单中所列设备的运输费用，并在收到设备后 30 工作日内修复。 11.本维保服务设备清单中所列设备存在故障隐患的老化部件，供应商在维修时统一更换新的零配件，避免因部件老化引起的故障造成的不便。 12.在参保年限内，供应商应根据购买维保科室需求，就本维保服务设备清单中所列设备的使用、清洗和保养方法等为购买维保科室提供院内培训。 13.中标后能够取得设备生产厂家或设备生产厂家认可的售后服务提供商的技术支持（提供承诺函，中标后需提供如授权书或长期技术支持合同等相关资料）。 |
| 5 | 气管镜维保厂家型号：奥林巴斯BF-XP290 | 3 | 年 | 1.维保设备清单包括的产品，如果在自然损耗以及按照国家要求的清洗消毒方法的情况下发生故障，供应商应进行无条件维修。 2.供应商指定工程师为采购人提供定期3月1次点检，并提交点检报告给医院备档。 3.维保服务设备清单内所列的设备发生故障需要维修时，在参保年限内采购人享有优先获得备用品的权利，供应商应保证及时向采购人提供同型号、厂家的周转镜备用。 4.供应商维修设备需要更换的维修配件为气管镜原装全新配件,并提供零件报关单证明。 5.为确保医疗器械的规范化维修，维修工厂需取得相关质量认证证书，在国内有维修工厂。（提供国内厂家资质及质量认证证书） 6.在参保年限内，供应商应根据采购人的需求，就本维保服务设备清单中所列设备的使用、清洗和保养方法为采购人提供至少1 次院内培训。 7.在参保年限内，四川省有设备制造商认证培训合格的工程师至少5人以上（提供厂家培训证书）。 8.供应商就本维保服务设备清单中所列设备提供远程和现场的应用方案支持。周一至周五和周六上午，一旦采购人的本维保服务设备清单中所列的内窥镜出现问题，工程师保证在 6 小时内电话响应，48 小时内提供现场技术支持，并提供每周 24 小时×7 天的电话支持服务。 9.在参保年限内，供应商就本维保服务设备清单中所列设备提供1次设备的除尘服务。 10.在参保年限内，供应商负责本维保服务设备清单中所列设备的运输费用，并在收到设备后 30 工作日内修复。 11.本维保服务设备清单中所列设备存在故障隐患的老化部件，供应商在维修时统一更换新的零配件，避免因部件老化引起的故障造成的不便。 12.在参保年限内，供应商应根据购买维保科室需求，就本维保服务设备清单中所列设备的使用、清洗和保养方法等为购买维保科室提供院内培训。 13.中标后能够取得设备生产厂家或设备生产厂家认可的售后服务提供商的技术支持（提供承诺函，中标后需提供如授权书或长期技术支持合同等相关资料）。 |
| 6 | 联影1.5T核磁维保厂家型号：联影1.5T | 3 | 年 | 1、服务期内提供所有的人工和所有备件（包含水冷机及空调，其他第三方备件不包含） 2、每年365天，24小时不间断服务，有400专人接听电话并全程协调资源，1小时电话响应。 3、企业用户互联网现场连接提供临床服务在线支持。工程师24小时内达到现场，确定故障后，备件到达现场时间：48小时内备件到达现场（不可抗力因素除外）。特殊备件或国内备件库无货时，72小时备件到达现场。 4、提供服务期间保证设备开机率达到95%（停机时间少于5%），计算标准为一年365天，如果此开机率因供应商原因没有达到，则对于开机率，每低于一天（不足一天按一天计算），合同期限将相应延长1天。 5、每年提供设备深度保养2次，保证符合原厂QC标准或国家质量计监部门的标准，按照原厂标准提供维保服务内容，包含但不限于如下项目：设备清洁、性能测试及校准、必要的电气环境检测等。 6、安全检查：按照设备厂家标准及相关规定执行，具体包括：（1）制定检查计划；（2）机械安全检查；（3）电气安全检查；（4）记录检查结果。 7、可提供基于宽带接入的、可动态远程监测设备温湿度实时曲线的软件及硬件,具备对设备的电气环境进行24小时实时监测能力。 8、零备件供应：所有更换的零部件必须为原厂认证/测试合格件。减少故障率，保证设备的稳定性。冷头、梯度、线圈、磁体等核心部件只换同型号全新件，不维修。 9、提供厂家非功能性FCO升级服务，包括：（1）持续监控设备升级情况。（2）提供安全性升级。（3）提供建议性升级。（4）记录升级程序。提供FCO升级工单。 10、需配置至少4名全职服务工程师，以提供全面的售后服务和技术支持。服务工程师均应具备合格的技术能力,取得维保设备生产厂家（联影）售后服务合格资质。 10.供应商在国内有专业配件库，提供租房合同、配件仓库图片等相关资料。 11、供应商需具备能解决磁共振成像系统失超恢复所必须的励磁电源工具，提供工具清单和照片。 |
| 7 | JC200D型聚焦超声肿瘤治疗系统巡检维保厂家型号：重庆海扶医疗JC200D型 | 1 | 年 | - 系统安全性指标和参数的校核及修复 a.高强度超声输出声场及输出声功率的专业校核及调整 b.超声输出介质水综合参数的校核及调整 c.高强度聚焦超声治疗头运动精度的校核及调整 d.B超图像及焦点重合度的校核及调整 - 系统全性能参数的校核及修复 a.系统行程精度的校核及调整 b.系统控制精度的校核及调整 c.系统水路综合性能的校核及调整 d.系统气路综合性能的校核及调整 e.系统电路综合性能的校核及调整 - 系统软件的校核及维护 a.系统实时治疗软件(RTTS)的校核及调整 b.信息管理软件包(IMS)的校核及调整 c.设备管理软件包(EMS)的校核及调整 d.治疗数据查询软件包(TDVS)的校核及调整 e.分系统软件组合包(SCS)的校核及调整 4、系统易损件的更换 a.备件根据需求须向重庆海扶购买 5、系统各机构的检测及维护 a.系统各机构部件、构件的调整及校正 b.系统各机构的润滑及清洁 |
| 8 | 高频手术系统 | 2 | 年 | 1.维保期内，提供设备巡检服务，每年设备巡检4次，（每季度一次） 2.维保期内，维保设备配件及主机损坏时提供免费维修，无法维修情况下，免费更换 |
| 9 | 彩超维保厂家型号：迈瑞 Resona7 | 1 | 年 | 1.保修服务范围：包含彩超主机（含显示器）和所有探头, 确认探头出现故障后，不对旧探头进行维修，直接更换原厂全新探头。（投标人在投标时需要提供原厂探头合格证复印件供查验）。 2.保修服务内容：保修期内，医院不必再支付参保设备进行维修,保养和更换配件、探头的所有费用。每年定期对已参保设备作4次维护保养，定期性的维修服务检测包括机器清洁、性能检查、图像调试或电气的检查，维修完成后向采购人出具迈瑞厂家《服务工单》； 3.响应时间：要求电话响应时间为30分钟以内，如2小时内无法通过电话解决，则派合格的维修工程师在8小时内赶到现场进行维修。一旦出现故障机48小时后不能修复，需提供备用机。同时保证设备尽快恢复正常工作。 4.维保人员要求：投标人或授权厂家在四川地区应设有维修站，四川地区至少要有4名驻地厂家工程师能提供相关技术支持工作，并在投标时提供4名以上厂家工程师信息及所投维保服务的设备生产厂家颁发的培训资质报告复印件（资质报告需要针对保修的设备型号Resona系列）。 5.按正常工作时间，保证机器在正常工作时间内的开机率不小于95%。 6.热线服务：投标人或者授权厂家在全国范围内开通免费400热线电话，24小时×365天响应，为采购人提供快速诊断和技术支持服务。并提供电话号码供查验。 7.为保障保修服务品质，若投标人为非设备生产厂家，则投标人需获得维保设备生产厂家提供的针对本项目的厂家授权书，并在投标时提供厂家授权书。 8.备件库保证：投标人或者授权厂家保证在成都地区有同品牌设备零备件库，并提供备件库具体地址信息及图片证明。 9.备件质量：投标人需提供维保设备原厂所生产的零配件。为保证零配件货源及质量问题，同时保证3年售后服务持续性，投标人在投标时需要提供所投维保设备厂家所出具的针对本项目的售后服务承诺函。 10.探头更换：确认探头出现故障，不对旧探头进行维修，直接更换原厂全新探头。 11.投标人或者其授权厂家需要同时具有ISO9001、ISO13485、ISO45001等质量管理认证，以保证服务质量，并在招标过程中提供相应证书复印件。 12.为保证服务品质和工程师技术，提供2020年至今同品牌同类设备的维保业绩5份以上（以合同或中标通知书为准） |
| 10 | 彩超维保厂家型号：迈瑞 Resona7 | 1 | 年 | 1.保修服务范围：包含彩超主机（含显示器）和所有探头, 确认探头出现故障后，不对旧探头进行维修，直接更换原厂全新探头。（投标人在投标时需要提供原厂探头合格证复印件供查验）。 2.保修服务内容：保修期内，医院不必再支付参保设备进行维修,保养和更换配件、探头的所有费用。每年定期对已参保设备作4次维护保养，定期性的维修服务检测包括机器清洁、性能检查、图像调试或电气的检查，维修完成后向采购人出具迈瑞厂家《服务工单》； 3.响应时间：要求电话响应时间为30分钟以内，如2小时内无法通过电话解决，则派合格的维修工程师在8小时内赶到现场进行维修。一旦出现故障机48小时后不能修复，需提供备用机。同时保证设备尽快恢复正常工作。 4.维保人员要求：投标人或授权厂家在四川地区应设有维修站，四川地区至少要有4名驻地厂家工程师能提供相关技术支持工作，并在投标时提供4名以上厂家工程师信息及所投维保服务的设备生产厂家颁发的培训资质报告复印件（资质报告需要针对保修的设备型号Resona系列）。 5.按正常工作时间，保证机器在正常工作时间内的开机率不小于95%。 6.热线服务：投标人或者授权厂家在全国范围内开通免费400热线电话，24小时×365天响应，为采购人提供快速诊断和技术支持服务。并提供电话号码供查验。 7.为保障保修服务品质，若投标人为非设备生产厂家，则投标人需获得维保设备生产厂家提供的针对本项目的厂家授权书，并在投标时提供厂家授权书。 8.备件库保证：投标人或者授权厂家保证在成都地区有同品牌设备零备件库，并提供备件库具体地址信息及图片证明。 9.备件质量：投标人需提供维保设备原厂所生产的零配件。为保证零配件货源及质量问题，同时保证3年售后服务持续性，投标人在投标时需要提供所投维保设备厂家所出具的针对本项目的售后服务承诺函。 10.探头更换：确认探头出现故障，不对旧探头进行维修，直接更换原厂全新探头。 11.投标人或者其授权厂家需要同时具有ISO9001、ISO13485、ISO45001等质量管理认证，以保证服务质量，并在招标过程中提供相应证书复印件。 12.为保证服务品质和工程师技术，提供2020年至今同品牌同类设备的维保业绩5份以上（以合同或中标通知书为准） |
| 11 | 近红外脑功能成像维保厂家型号：株式会社日立制作所ETC-BS5 | 3 | 年 | 1.定期检查、保养维护：半年巡检一次，对设备进行全方面的检查和保养维护，包括外观、功能、性能等方面，以及时发现潜在的问题和隐患，以减少设备故障的发生率和维修成本。 2、维修服务：当设备出现故障或损坏时，需要及时进行维修，维修全包（包含设备所有探头、显示屏、主机、音响和零件），以恢复设备的正常使用功能。 |
| 12 | 经颅磁治疗仪维保厂家型号：四川君健万峰RT-100 | 3 | 年 | 1.定期检查、保养维护：半年巡检一次，对设备进行全方面的检查和保养维护，包括外观、功能、性能等方面，以及时发现潜在的问题和隐患，以减少设备故障的发生率和维修成本。 2.维修服务：当设备出现故障或损坏时，需要及时进行维修，维修全包（包含设备主机、显示屏及所有配件），以恢复设备的正常使用功能。 |
| 13 | 钬激光维保厂家型号：上海瑞柯恩SRM-H3B | 1 | 年 | 1.保证激光正常运行。 2.整机维修保养，除光纤保护镜以外整机设备，如出现设备配件损坏，维修，重要部件损坏等需要更换均由维保公司负责。 3.如出现故障要求工程师48小时以内到达并检查。 4.如需要进行七日以上停机维修，需要提供备用机，备用机要求在发出申请后1周到位。 |

器械

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 功能要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显微镊 | 1 | 批 | 1:150mmx0.4mm,直型，平台 2:150mmx0.4mm,弯型，平台 3:185mmx0.4mm,直型，平台 4:185mmx0.4mm，弯型 5:185mmxфimm，直型，环形 6:185mmxф1mm，弯型，环形 7:140mmx1.2mm,直型，凹凸齿 |
| 2 | 显微持针钳 | 1 | 批 | 1:140mmx0.4mm，自锁，直型 2:140mmx0.4mm，弯型 3:185mmx0.8mm,直型，自锁 4:185mmx0.8mm,弯型，自锁 |
| 3 | 显微组织剪 | 1 | 批 | 1:140mm,直型，带齿，簧式 2:140mm,弯型，带齿，簧式 3:160mm,直型，带齿，簧式 4:160mm,弯型，带齿，簧式 |
| 4 | 显微止血夹 | 1 | 批 | 1:30mmx1mm，直，结合式 2:37mmx1mm，直，结合式 3:45mmx1.5mm，直 4:30mmx1mm，弯，结合式 5:37mmx1mm，弯，结合式 6:45mmx1.5mm,弯，结合式 7:33mm，直头，横齿，弹簧式 8:31mm,弯头，横齿，弹簧式 9:48mm,直，1mmx2mm 凹凸齿，弹簧式 |
| 5 | 自动牵开器 | 1 | 个 | 70mm,手部用 |
| 6 | 冲洗针 | 1 | 个 | 5#,弯，全长35mm |
| 7 | 止血钳直 | 25 | 个 | 16cm |
| 8 | 止血钳弯 | 25 | 个 | 16cm |
| 9 | 止血钳弯 | 10 | 个 | 14cm |
| 10 | 止血钳弯 | 5 | 个 | 12cm |
| 11 | 线剪圆 | 5 | 个 | 14cm |
| 12 | 组织剪（精细） | 5 | 个 | 16cm |
| 13 | 卵圆钳无齿 | 5 | 个 | 20cm |
| 14 | 刀柄 | 5 | 个 | 7号 |
| 15 | 刀柄 | 5 | 个 | 4号 |
| 16 | 腰子弯盘 | 5 | 个 | 190mm |
| 17 | 针持 | 5 | 个 | 18cm |
| 18 | U型器械棒 | 5 | 个 | 300mm |
| 19 | 针持 | 5 | 个 | 12cm |
| 20 | 有齿镊 | 5 | 个 | 16cm |
| 21 | 无齿镊 | 5 | 个 | 16cm |
| 22 | 治疗方盘 | 5 | 个 | 30cmX45cm |
| 23 | 不锈钢小药杯 | 20 | 个 | 100ml |
| 24 | 不锈钢换药碗 | 10 | 个 | 140mm |
| 25 | 不锈钢小药杯 | 200 | 个 | 100ml |
| 26 | 不锈钢换药碗 | 100 | 个 | 140mm |
| 27 | 腰子弯盘 | 100 | 个 | 190mm |
| 28 | 器具盆 | 50 | 个 |  |
| 29 | 不锈钢无菌盆(加厚型) | 50 | 个 | 280mmx15mm |
| 30 | 卵圆钳无齿 | 50 | 个 | 20cm |
| 31 | 止血钳弯 | 50 | 个 | 16cm |
| 32 | 止血钳 | 60 | 个 | 弯-24cm |
| 33 | 止血钳 | 200 | 个 | 弯-22cm |
| 34 | 止血钳 | 200 | 个 | 弯-20cm |
| 35 | 止血钳 | 200 | 个 | 弯-18cm |
| 36 | 止血钳 | 200 | 个 | 弯-16cm |
| 37 | 止血钳 | 100 | 个 | 弯-14cm |
| 38 | 止血钳 | 100 | 个 | 弯-12cm |
| 39 | 腹膜钳 | 100 | 个 | 16cm |
| 40 | 持针器 | 50 | 个 | 24cm |
| 40 | 持针器 | 50 | 个 | 22cm |
| 41 | 持针器 | 50 | 个 | 20cm |
| 42 | 持针器 | 50 | 个 | 18cm |
| 43 | 持针器 | 50 | 个 | 16cm |
| 44 | 持针器 | 50 | 个 | 14cm |
| 45 | 组织剪 | 10 | 个 | 圆头-直-24cm |
| 46 | 组织剪 | 10 | 个 | 圆头-直-22cm |
| 47 | 组织剪 | 15 | 个 | 圆头-直-20cm |
| 48 | 组织剪 | 20 | 个 | 圆头-直-18cm |
| 49 | 组织剪 | 20 | 个 | 圆头-直-16cm |
| 50 | 组织剪 | 20 | 个 | 圆头-直-14cm |
| 51 | 组织剪 | 10 | 个 | 弯-24cm |
| 52 | 组织剪 | 20 | 个 | 弯-22cm |
| 53 | 组织剪 | 20 | 个 | 弯-20cm |
| 54 | 组织剪 | 30 | 个 | 弯-18cm |
| 55 | 组织剪 | 30 | 个 | 弯-16cm |
| 56 | 组织剪 | 30 | 个 | 弯-14cm |
| 57 | 组织剪 | 10 | 个 | 尖头-直-14cm |
| 58 | 线剪 | 200 | 个 | 直 |
| 59 | 组织剪 | 6 | 个 | 精细剪25cm |
| 60 | 消毒钳 | 100 | 个 | 有齿-26cm |
| 61 | 消毒钳 | 100 | 个 | 无齿-26cm |
| 62 | 巾钳 | 50 | 个 | 16cm |
| 63 | 平镊 | 200 | 个 | 14cm |
| 64 | 齿镊 | 200 | 个 | 14cm |
| 65 | 平镊 | 10 | 个 | 26cm |
| 66 | 方头拉钩 | 50 | 个 | 大 |
| 67 | 方头拉钩 | 50 | 个 | 小 |
| 68 | 皮肤拉钩 | 30 | 个 |  |
| 69 | S拉钩 | 10 | 个 | 大 |
| 70 | S拉钩 | 10 | 个 | 中 |
| 71 | S拉钩 | 10 | 个 | 小 |
| 72 | 压肠板 | 10 | 个 |  |
| 73 | 刀柄 | 50 | 个 | 4号 |
| 74 | 刀柄 | 20 | 个 | 3号 |
| 75 | 不锈钢腰盘 | 100 | 个 | 205×105×45，深型 |
| 76 | 不锈钢换药碗 | 200 | 个 | Ф120 |
| 77 | 不锈钢药杯 | 500 | 个 |  |
| 78 | 眼科剪 | 50 | 个 | 直-12.5cm |
| 79 | 眼科剪 | 20 | 个 | 弯-12.5cm |
| 80 | 眼科镊 | 50 | 个 | 有齿-12.5cm |
| 81 | 眼科镊 | 50 | 个 | 无齿-12.5cm |
| 82 | U型架 | 50 | 个 | 大 |
| 83 | U型架 | 50 | 个 | 小 |
| 84 | 肠钳 | 5 | 个 | 直-24cm |
| 85 | 肠钳 | 6 | 个 | 直-16cm |
| 86 | 肠钳 | 10 | 个 | 直-18cm |
| 87 | 肠钳 | 5 | 个 | 弯-24cm |
| 88 | 取石钳 | 6 | 个 |  |
| 89 | 器械篮筐 | 20 | 个 | 带盖 |
| 90 | 头皮夹钳 | 10 | 个 | 16cm |
| 91 | 囊膜剪 | 3 | 个 |  |
| 92 | 撕囊镊 | 5 | 个 |  |
| 93 | 角膜剪 | 5 | 个 |  |
| 94 | 结扎镊 | 5 | 个 |  |
| 95 | 烧灼器 | 5 | 个 |  |
| 96 | 直平台 | 5 | 个 |  |
| 97 | 无损伤镊 | 5 | 个 |  |
| 98 | 开睑器 | 5 | 个 |  |
| 99 | 吸引管 | 20 | 个 | 6号 |
| 100 | 吸引管 | 20 | 个 | 7号 |
| 101 | 吸引管 | 20 | 个 | 8号 |
| 102 | 治疗碗 | 2 | 个 |  |
| 103 | 小药杯 | 2 | 个 |  |
| 104 | 弯盘 | 1 | 个 |  |
| 105 | 大弯 | 2 | 把 |  |
| 106 | 小弯 | 4 | 把 |  |
| 107 | 持针器 | 2 | 把 |  |
| 108 | 线剪 | 2 | 把 |  |
| 109 | 巾钳 | 4 | 把 |  |
| 110 | 小有齿 | 1 | 把 |  |
| 111 | 皮肤拉钩 | 2 | 把 |  |
| 112 | 3号刀柄 | 1 | 把 |  |
| 113 | 中弯 | 6 | 把 |  |
| 114 | 腹膜钳 | 2 | 把 |  |
| 115 | 组织剪 | 1 | 把 |  |
| 116 | 卵圆钳 | 1 | 把 |  |
| 117 | 4号刀柄 | 2 | 把 |  |
| 118 | S拉钩 | 1 | 把 |  |
| 119 | 小方头拉钩 | 1 | 把 |  |
| 120 | 治疗碗 | 2 | 个 |  |
| 121 | 小药杯 | 3 | 个 |  |
| 122 | 止血钳 | 1 | 个 |  |
| 123 | 止血钳 | 4 | 把 |  |
| 124 | 止血钳 | 4 | 把 |  |
| 125 | 止血钳 | 4 | 把 |  |
| 126 | 持针器 | 2 | 把 |  |
| 127 | 线剪 | 4 | 把 |  |
| 128 | 无齿卵圆钳 | 2 | 把 |  |
| 129 | 小有齿 | 1 | 把 |  |
| 130 | 方头拉钩 | 1 | 把 |  |
| 131 | S拉钩 | 2 | 把 | 2把(大、小各一把) |
| 132 | 4号刀柄 | 2 | 把 | 2把(大、小各一把) |
| 133 | 止血钳 | 4 | 把 |  |
| 134 | 止血钳 | 4 | 把 |  |
| 135 | 止血钳 | 4 | 把 |  |
| 136 | 腹膜钳 | 6 | 把 |  |
| 137 | 组织剪 | 2 | 把 |  |
| 138 | 有齿卵圆钳 | 1 | 把 |  |
| 139 | 巾钳 | 4 | 把 |  |
| 140 | 长平镊 | 1 | 把 |  |
| 141 | 皮肤拉钩 | 2 | 把 |  |
| 142 | 压肠板 | 2 | 把 |  |
| 143 | 气腹针 | 20 | 个 | 200mm |
| 144 | 穿刺器 | 10 | 个 | 10.5mm（保护性） |
| 145 | 穿刺器 | 20 | 个 | 5.5mm |
| 146 | 转换器 | 6 | 个 | 150mm |
| 147 | 电钩 | 60 | 个 | 330mm |
| 148 | 剪刀 | 60 | 个 | 弯剪 330mm |
| 149 | 分离钳 | 60 | 个 | 330mm |
| 150 | 有齿抓钳 | 20 | 个 | 330mm |
| 151 | 电凝线 | 40 | 个 | 3000mm |
| 152 | 气腹管 | 10 | 个 | 成人3000mm |
| 153 | 气腹管 | 10 | 个 | 小儿3000mm |
| 154 | 施夹钳（不可吸收） | 10 | 个 | 大号 |
| 155 | 施夹钳（不可吸收） | 10 | 个 | 中号 |
| 156 | 施夹钳（不可吸收） | 10 | 个 | 小号 |
| 157 | 施夹钳（可吸收） | 10 | 个 | j13 |
| 158 | 施夹钳（可吸收） | 10 | 个 | j20 |
| 159 | 阑尾抓钳 | 10 | 个 | 330mm |
| 160 | 推杆式吸引器 | 10 | 个 | 330x5mm |
| 161 | 胃钳 | 10 | 个 | 330mm |
| 162 | 肠钳 | 20 | 个 | 330mm |
| 163 | 平口无损伤抓钳 | 20 | 个 | 330mm |
| 164 | 肠钳加长版 | 20 | 个 | 330mm |
| 165 | 手术刀柄 | 20 | 个 | 3#125mm |
| 166 | 手术刀柄 | 20 | 个 | 7#160mm |
| 167 | 手术刀柄 | 20 | 个 | 9#125mm |
| 168 | 手术剪（圆直） | 100 | 个 | 160mm |
| 169 | 手术剪（圆直） | 20 | 个 | 240mm |
| 170 | 综合组织剪 | 100 | 个 | 160mm |
| 171 | 综合组织剪 | 100 | 个 | 180mm |
| 172 | 眼科剪（弯） | 10 | 个 | 110mm |
| 173 | 精细止血钳 | 20 | 个 | 140mm弯全 |
| 174 | 止血钳 | 100 | 个 | 120mm |
| 175 | 止血钳 | 100 | 个 | 140mm |
| 176 | 止血钳 | 100 | 个 | 160mm |
| 177 | 止血钳 | 100 | 个 | 180mm |
| 178 | 止血钳 | 100 | 个 | 200mm |
| 179 | 止血钳 | 100 | 个 | 220mm |
| 180 | 组织钳(腹膜镊) | 200 | 个 | 180mm |
| 181 | 卵圆钳（有齿） | 50 | 个 | 250mm |
| 182 | 卵圆钳（无齿） | 50 | 个 | 250mm |
| 183 | 帕巾钳 | 200 | 个 | 160mm |
| 184 | 针持钳（粗针） | 20 | 个 | 160mm |
| 185 | 针持钳（粗针） | 40 | 个 | 180mm |
| 186 | 针持钳（粗针） | 40 | 个 | 200mm |
| 187 | 针持钳（粗针） | 20 | 个 | 240mm |
| 188 | 针持钳（细针） | 20 | 个 | 160mm |
| 189 | 针持钳（细针） | 40 | 个 | 180mm |
| 190 | 针持钳（细针） | 40 | 个 | 200mm |
| 191 | 针持钳（细针） | 20 | 个 | 240mm |
| 192 | 直角钳 | 20 | 个 | 220mm |
| 193 | 直角钳 | 10 | 个 | 240mm |
| 194 | 钢丝结扎钳 | 20 | 个 | 200mm |
| 195 | 胸腔组织钳（凹凸面） | 10 | 个 | 250mm |
| 196 | 无损伤镊 | 10 | 个 | 240mmx1.5mm |
| 197 | 不锈钢无菌盆(加厚型) | 100 | 个 | 280mmx15mm |
| 198 | 不锈钢小药杯 | 100 | 个 | 100ml |
| 199 | 不锈钢换药碗 | 100 | 个 | 140mm |
| 200 | U型器械棒 | 40 | 个 | 300mm |
| 201 | 消毒器械篮 | 40 | 个 | 大号 |
| 202 | 弯盘(深) | 50 | 个 | 190mm |
| 203 | 小儿拉钩 | 10 | 套 |  |
| 204 | 尿道探条 | 1 | 套 | 280mm |
| 205 | 线锯 | 50 | 个 | 500mm |
| 206 | 乳突撑开器 | 2 | 个 | 2✘2爪 |
| 207 | 鼻内镜 | 3 | 个 | 0° |
| 208 | 咬切钳 | 5 | 个 | 0° |
| 209 | 咬切钳 | 5 | 个 | 45° |
| 210 | 蝶窦口扩大钳 | 3 | 个 |  |
| 211 | 蝶窦口咬骨钳 | 2 | 个 |  |
| 212 | 反咬切钳 | 5 | 个 |  |
| 213 | 3mm直吸引管 | 3 | 个 |  |
| 214 | 弯吸引管 | 3 | 个 |  |
| 215 | 吸引剥离子 | 3 | 个 |  |
| 216 | 双极电凝钳 | 1 | 个 | 1、工作长度330mm，器械直径5mm；2、除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8um，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷； 3、产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌； 4、耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定； 5、采用医用不锈钢精密加工； 6、配置双极电凝线； 7、采用三拆、快拆式分体结构，实现任意组配，便于清洗及维护； 8、符合GB9706.1-2020、GB 9706.4-2022 、GB 9706.218-2021、YY 9706.102-2021等医用电气安全标准相关要求； 9、钳头经热处理； |
| 217 | 电钩 | 1 | 个 | 1、工作长度330mm，器械直径5mm； 2、钩状电极3、前端绝缘部分采用陶瓷材质材质，更加耐用且能有效避免手术使用过程中的漏电情况 4、产品可经高温高压连续灭菌50次，无松动开裂等情况； 5、符合GB9706.1-2007、GB 9706.4-2009 、GB 9706.19-2000、YY 0505-2012等医用电气安全标准相关要求； 6、除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8um，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷； 7、产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌； 8、耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定； 9、采用医用不锈钢精密加工； |
| 218 | 腹腔剪 | 1 | 个 | 1、工作长度330mm，器械直径5mm； 2、钩状电极3、前端绝缘部分采用陶瓷材质材质，更加耐用且能有效避免手术使用过程中的漏电情况 4、产品可经高温高压连续灭菌50次，无松动开裂等情况； 5、符合GB9706.1-2007、GB 9706.4-2009 、GB 9706.19-2000、YY 0505-2012等医用电气安全标准相关要求； 6、除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8um，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷； 7、产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌； 8、耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定； 9、采用医用不锈钢精密加工； |
| 219 | 腔镜抓钳 | 1 |  | 1、工作长度330mm，器械直径5mm； 2、细齿无损伤抓钳 3、采用德国工艺精密加工而成，做工精美，质量稳定可靠； 4、采用三拆、快拆式分体结构，实现任意组配，便于清洗及维护； 5、独特的结构设计，解决拆装过程中繁琐的对准、上抬等操作，实现盲拆盲装即可精准6位，方便快捷； 7、采用优质高分材料加工而成，集韧性与硬度为一体； 8、钳头张口73°，工作长度330mm； 9、产品符合YY/T 0940-2014标准的相关要求； 10、符合GB9706.1-2020、GB 9706.4-2022 、GB 9706.218-2021、YY 9706.102-2021等医用电气安全标准相关要求； 11、钳头经热处理； |
| 220 | 腔镜分离钳 | 1 | 个 | 1、工作长度330mm，器械直径5mm； 2、弯分离钳3、采用德国工艺精密加工而成，做工精美，质量稳定可靠； 4、采用三拆、快拆式分体结构，实现任意组配，便于清洗及维护； 5、独特的结构设计，解决拆装过程中繁琐的对准、上抬等操作，实现盲拆盲装即可精准6位，方便快捷； 7、采用优质高分材料加工而成，集韧性与硬度为一体； 8、钳头张口73°，工作长度330mm； 9、产品符合YY/T 0940-2014标准的相关要求； 10、符合GB9706.1-2020、GB 9706.4-2022 、GB 9706.218-2021、YY 9706.102-2021等医用电气安全标准相关要求； 11、钳头经热处理； |

四、调查要求

1、参与本项目调查的对象需提供包括但不限于产品的主要技术参数，功能要求，相关检验、认证的情况，预计生产（供货）时间及其售后服务情况，研发、创新情况（产业发展情况），是否唯一供应商，市场占有率等情况（市场供给情况），是否涉及运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购、设备兼容性，最新价格及历史成交价格情况，问卷调查表。

2、参与调查的供应商可选择参与所有类别或一个类别或一个产品的调查。

- 第六章  需求调查响应文件格式

一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是，供应商响应文件相关资料和本章所制格式不一致的，不予采纳。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解

释性说明，不作为必填项。（如果供应商响应文件中已经去掉备注而无其他解释性说明，则视为完全理解并同意备注中的要求）

三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本次调查无关，在不改变响应文件原义、不影响本次调查需求的情况下，供应商可以不予填写，但应当注明。

- 封面

- 正本/副本

- 类别（如涉及）

- 需求调查响应文件

- 项目名称：________________

- 项目编号：________________

- 供应商名称：______________(盖章）

- 日期：____年___月___日

- 一、承诺函

（采购代理机构名称）：

我公司作为本次参与需求调查的供应商，根据需求调查文件要求，现郑重承诺如下：

- 一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府需求调查活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

（实质性要求）二、完全接受和满足本项目需求调查文件中规定的实质性要求，如对需求调查文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对需求调查文件有异议。

（实质性要求）三、需求调查响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

法定代表人签字或者加盖个人私章：

授权代表签字：

供应商名称：   （盖章）

日    期：  年   月  日

- 二、供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人在投标前三年内不得具有行贿犯罪记录的声明及承诺

- （格式自拟）

- 三、信用查询相关资料

（根据第四章要求提供）

- 报价一览表

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 品牌、型号 | 参数及配置情况 | 最新价格 | 历史成交价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

注： 1、本次报价上下浮度不得超过历史成交价格的20%,否则不予采纳

2、历史成交价需在报价一览表后附挂网链接及网页截图，否则不予采纳

供应商名称：  （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日      期：   年   月   日

### 五、知识产权声明函

四川爻奎项目管理有限公司：

本单位__________________（公司名称）自愿参加__________________（项目名称）的需求调查活动，现承诺声明：

- 本单位保证在参与本项目需求调查活动中使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由本单位承担所有相关责任。

注：1、本单位对上述承诺声明内容事项真实性负责。如经查实上述承诺声明的内容事项存在虚假或未履行，本单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追求法律责任。

供应商名称：（单位公章）

日期：

### 六、问卷调查表

| 公司名称 |  |
| --- | --- |
| 公司简介 |  |
| 相关检验、认证的情况 |  |
| 研发、创新情况 （产业发展情况） |  |
| 是否唯一供应商，市场占有率等情况（市场供给情况） |  |
| 是否涉及运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购、价格 |  |
| 交货时间 |  |
| 服务响应时间及设备维护方式 |  |
| 免费质保期 |  |
| 对采购方人员的培训和技术支持 |  |
| 调查对象 | 调查对象名称： （盖章） 2023年 月 |
| 备注 |  |

### 七、其他供应商认为需要提供的文件和资料

（供应商根据自身情况自行提供）