**西昌市人民医院2025年关于脑电图机、心输出量测量仪等一批医疗设备采购项目（二次）**

**需求调查文件**

凉山共创招标代理有限公司受西昌市人民医院委托，根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购需求管理办法》有关规定，现对西昌市人民医院2025年关于脑电图机、心输出量测量仪等一批医疗设备采购项目（二次）进行采购需求调查，欢迎合格的供应商积极参与。

**项目名称：脑电图机、心输出量测量仪等一批医疗设备采购项目（二次）**

**项目联系方式：**

项目联系人：唐女士

项目联系电话：0834-3630712

代理机构：凉山共创招标代理有限公司

代理机构地址：西昌市胜利路123号（锦江金桥酒店旁）

**采购项目内容：**

一、采购项目需求调查内容

现面向社会发布西昌市人民医院2025年关于脑电图机、心输出量测量仪等一批医疗设备采购项目（二次）采购需求调查公告，欢迎各潜在供应商向西昌市人民医院及凉山共创招标代理有限公司积极推荐。

二、采购信息

本项目为西昌市人民医院2025年关于脑电图机、心输出量测量仪等一批医疗设备采购项目（二次），拟为西昌市人民医院相关科室采购一批医疗设备。

三、采购内容

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **拟采购货物名称** | **数量** | **单位** | **主要功能需求** |
| 1 | 婴儿脉氧仪 | 2 | 台 | 适用于处于运动和非运动状态的成人、小儿和新生儿患者在医院、医疗型机构和家庭环境下，测量血氧饱和度、脉率和血流灌注指数。 |
| 2 | 视频脑电图 | 1 | 台 | 配置要求：7.1脑电盘电极线：≥32根。7.2心电电极线：≥10根。7.3热敏气流传感器：≥1个。7.4压流气流传感器（可连接CPAP）：≥1个。7.5胸式呼吸传感器：≥1个。7.6腹式呼吸传感器：≥1个。7.7鼾声传感器：≥1个。7.8血氧饱和度传感器：≥1个。7.9体位传感器：≥1个。 |
| 3 | 婴幼儿智能体检仪（卧位） | 2  | 台 | 用于婴幼儿的身高和体重精确测量和评估，可选配箱体等。 |
| 4 | 儿童智能体检仪（立位） | 2  | 台 | 用于儿童的身高和体重精确测量和评估，具备身动称重，具有去皮、置零、校秤、自动锁定直量功能等动态算法。 |
| 5 | 口腔口内扫描仪 | 1  | 台 | 采用三维成像技术，能够有效提升诊断的精确性，优化治疗方案的制定，并提升患者的治疗体验。 |
| 6 | 等离子手术设备 | 1  | 台 | 通过高能量离子流来实施外科手术。 |
| 7 | 超声透药仪 | 2  | 台 | 主要作用包括振动作用、热效应、声波流动效应。 |
| 8 | 无影灯 | 2  | 台 | 高亮度，能缓解视觉疲劳。 |
| 9 | 吊塔 | 2  | 套 | 配置合理种类和数量的医用气体、电源输出终端，满足外科设备使用要求 |
| 10 | DSA机头架 | 3  | 个 | SID（源像距）的变化范围应适应不同检查需求。 |
| 11 | 荧光玻片扫描影像系统（生物显微镜） | 1  | 台 | 拟通过该设备开展人类精子DNA完整性检测。 |
| 12 | 臭氧水疗仪 | 1  | 台 | 臭氧水疗纯物理治疗方式，无耐药性和毒副作用，能够杀灭患者皮肤、创面的细菌病毒，防治多种菌类。 |
| 13 | 熏蒸治疗仪 | 1  | 台 | 利用蒸汽或药物蒸汽作局部熏蒸，以治疗局部病变，药物蒸汽兼有热和药物两种作用,药物通过温热作用渗入局部，有利于药物的吸收。 |
| 14 | 便携式肺功能监测仪 | 1  | 台 | 用于检测患者呼吸功能状态。 |

四、需求调查具体内容

西昌市人民医院2025年关于脑电图机、心输出量测量仪等一批医疗设备采购项目（二次）技术参数方案、商务要求及单价报价等内容。

五、须提供材料

参与本次调查活动的供应商须提供包括但不限于以下信息资料：

1.技术参数方案及报价单。

2.公司营业执照复印件、公司经营许可/经营备案等证明材料。

3.联系人姓名及电话。

4.联系人邮箱。

注：以上资料必须提供盖鲜章的扫描件和可编辑的Word版文档，具体格式详见“需求调查响应文件格式”。

六、需求调查要求

1.本次需求调查线上响应，供应商须按照本次需求调查响应文件格式及内容要求提交相关资料。

2.本次调研方案相关安排如有变动，将在西昌市人民医院官网发布变更公告。

七、需求调查安排

供应商递交需求调查响应文件时间、地点：供应商在2025年04月22日17点00分前通过邮箱在线提交需求调查响应文件（邮件统一命名为“需求调查+供应商名称”），超过截止时间后提交的响应文件，将不予接收。（邮箱：3140856141@qq.com，联系电话：18181232325）。

八、联系方式

代理机构：凉山共创招标代理有限公司

代理机构地址：西昌市胜利路123号（锦江金桥酒店旁）

代理机构联系人：唐女士0834-3630712

九、截止时间：2025年04月22日17点00分

十、其它补充事宜

郑重提示：该需求调查并非采购行为，各单位提供的相关信息仅有助于提高本单位对该项目需求的认知，不作为本单位采购行为的任何承诺。

十一、预算金额：

预算金额：暂无，经征集后再确定。